## Slide 1: Técnicas de Estudo em Genética

## Slide 2: Preparação das células:
Pulverização após congelação
Lise de
eritrócitos
Cent.
Grad.
densidade
Maceração
mecânica

## Slide 3: PREPARAÇÃO DE DNA E RNA
DNA e RNA de mamiferos:
  Lise suave e solubilização do DNA/RNA
  Destruição enzimática das proteínas (proteases)
  Destrição e precipitação quimica das proteínas (fenol/clorofómio/ácido isoamilico)
  Precipitação dos ácidos nucleicos (Acetato de amónio / Acetato de sódio / Cloreto de sódio)
  Redissolução dos ácidos nucleicos (prévia remoção de sais)

## Slide 4: Método do fenol/CHCl3
salting-out

## Slide 5: Separação de ácidos nucleicos por cromatografia de troca iónica

## Slide 6: Colunas de sílica (ex. Qiagen)

## Slide 7: Sílica Magnética e automatização

## Slide 8: Quantificação e caracterização de ácidos nucleicos
  Espectrofotometria
  Electroforese
  Reacções de restrição
    Sistemas R/M
    Montar uma reacção de restrição

## Slide 9: Espectrofotometria
Lei de Bert-Lambert
  C=eA
max
L=1 cm
A(suporte)
A(solvente)

## Slide 10: Espectofotometria
max=260 nm
max(proteínas) =280 nm
ref =320 nm
Concentração = f(OD260). Se L=1cm:
  dsDNA 1OD=50µg/ml
  ssDNA 1OD=40µg/ml
  ssRNA 1OD=40µg/ml
  Oligos 1OD=20µg/ml (varia muito com a sequência)

## Slide 11: Fazer um gel de agarose

## Slide 12: Electroforese

## Slide 13: Electroforese em Campo Pulsado (PFGE)
Electroforese capilar

## Slide 14: Reacção de restrição

## Slide 15: MONTAR UMA REACÇÃO DE RESTRIÇÃO
Instabilidade térmica
Concentração de glicerol
Tampão de reacção
Actividade enzimática:
  1UI digere 1µg de DNA em 50µl em uma hora
  conformação e pureza do DNA
  utilizar 2-3 x mais enzima
  volume total > 50µl
  Homogeneizar por pipetagem
  Verificar a temperatura de reacção

## Slide 16
Clonagem

## Slide 17
Hibridização

## Slide 18: Dot-Blot
DEIA
INNO-LIPA
Southern-Blot

## Slide 19: Técnicas de amplificação de ácidos nucleicos
  PCR
  LCR
  Real Time PCR
  NASBA/TMA
  etc

## Slide 20
Sequenciação

## Slide 21
Citogenetica

## Slide 22
Micro-chips
Array-CGH
CGH = comparative genomic hybridization